2019年9月我县饮用水源水质监测指标情况表

为全面掌握我县饮用水源水质状况，江苏省淮安环境监测中心于9月份对我县饮用水源地二水厂取水口水质进行了62项指标取样分析，监测结果显示：

饮用水源地二水厂取水口62项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1地表水环境质量标准基本项目Ⅲ类标准限值、表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值和表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值，水质达标率为100%（监测数据见附表）。

金湖县环保局

2019年10月11日

金湖县2019年 9月份饮用水水质监测成果表

附表1

年度2019                                                                                                                单位：mg/L

| 项目 断面 | 水温(0C) | pH(无量纲) | 总磷 | 高锰酸盐指数 | 溶解氧 | 氟化物 | 挥发酚 | 石油类 | 粪大肠菌群（个/L） | 氨氮 | 硫酸盐 | 总氮 | 生化需氧量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二水厂取水口 | 24.1 | 8.05 | 0.05 | 4.0 | 8.05 | 0.44 | 0.0003L | 0.01L | 2300 | 0.21 | 53.8 | 0.94 | 0.8 |
| 执行标准 | / | 6-9 | ≦0.2 | ≦6.0 | ≥5 | ≦1.0 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦10000 | ≦1.0 | ≦250 | / | ≦4 |
| 项目 断面 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 硝酸盐氮 | 铜 | 锌 | 硒（四价） | 砷 | 镉 | 六价铬 | 阴离子表面活性剂 | 铅 | 汞 |
| 二水厂取水口 | 48.5 | 0.03L | 0.01L | 0.425 | 0.00161 | 0.0007L | 0.00041L | 0.00287 | 0.00005L | 0.004L | 0.05L | 0.00009L | 0.00004L |
| 执行标准 | ≦250 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦10 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.01 | ≦0.05 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.05 | ≦0.0001 |
| 项目 断面 | 氰化物 | 硫化物 | 化学需 氧量 | 三氯甲烷 | 四氯 化碳 | 三氯 乙烯 | 四氯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 苯乙烯 |
| 二水厂取水口 | 0.004L | 0.005L | 13 | 0.00003L | 0.00001L | 0.00005L | 0.00005L | 0.05L | 0.00001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
| 执行标准 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦20 | ≦0.06 | ≦0.002 | ≦0.07 | ≦0.04 | ≦0.9 | ≦0.01 | ≦0.7 | ≦0.3 | ≦0.5 | ≦0.02 |
| 项目 断面 | 异丙苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 滴滴涕 | 阿特拉津 | 林丹 | 苯并（a）芘 |
| 二水厂取水口 | 0.0005L | 0.00002L | 0.00004L | 0.00004L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0001L | 0.0001L | 0.001L | 0.00005L | 0.001L | 0.00001L | 0.000002L |
| 执行标准 | ≦0.25 | ≦0.3 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≦0.02 | ≦0.017 | ≦0.5 | ≦0.05 | ≦0.003 | ≦0.001 | ≦0.003 | ≦0.002 | ≦2.8×10-6 |
| 项目 断面 | 邻苯二甲酸二 （2-乙基己基）酯 |  | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 |  |  |
| 二水厂取水口 | 0.0005L |  | 0.002L | 0.003L | 0.0003L | 0.027 | 0.0005 | 0.00062 | 0.055 | 0.004 | 0.00003L |  |  |
| 执行标准 | ≦0.008 |  | ≦0.07 | ≦1.0 | ≦0.002 | ≦0.5 | ≦0.005 | ≦0.02 | ≦0.7 | ≦0.05 | ≦0.0001 |  |  |

注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。