常 规 检 测 报 告（乡镇管网水）

| 采样日期：2020年03月31日 报告日期：2020年04月05日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项 目 | 单位 | 生活饮用水卫生标准 （GB5749—2006） | CG200331-07 金南综合执法局 | CG200331-08 卞塘村居委会 | CG200331-09 塔集镇政府（闵桥） | CG200331-10 塔集卫生院 | CG200331-11 银涂镇政府 | CG200331-12 淮胜卫生院 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 1，水源与净水技术条件限制时为3 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| 3 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 耗氧量 （以02计） | mg/L | 3，水源限制，原水耗氧量﹥6mg/L时为5 | 1.44 | 1.60 | 1.52 | 1.52 | 1.60 | 1.44 |
| 6 | 游离氯 | mg/L | 在与水接触30min后，管网末梢水中余氯≧0.05mg/L | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 7 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 8 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 11 | 三卤甲烷 | -- | ≤1 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.57 | 0.67 |
| 备注：经检验，所测水样检测项目均符合标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核：张丽娜                          制表：闵洁                                         金湖县自来水公司中心化验室

常 规 检 测 报 告（乡镇管网水）

| 采样日期：2020年03月31日 报告日期：2020年04月05日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项 目 | 单位 | 生活饮用水卫生标准 （GB5749—2006） | CG200331-13 乌龙渡增压站 | CG200331-14 陈桥镇政府 | CG200331-15 吕良大庄村 村委会 | CG200331-16 金北新街村村委会 |  |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |  |
| 2 | 浑浊度 | NTU | 1，水源与净水技术条件限制时为3 | 0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |  |
| 3 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 4 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |
| 5 | 耗氧量 （以02计） | mg/L | 3，水源限制，原水耗氧量﹥6mg/L时为5 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.52 |  |
| 6 | 游离氯 | mg/L | 在与水接触30min后，管网末梢水中余氯≧0.05mg/L | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |
| 7 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 4 | 3 | 6 | 0 |  |
| 8 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 9 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 10 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 11 | 三卤甲烷 | -- | ≤1 | 0.60 | 0.70 | 0.78 | 0.60 |  |
| 备注：经检验，所测水样检测项目均符合标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核：张丽娜                     制表：闵 洁                                         金湖县自来水公司中心化验室