金湖县2020年 3月份饮用水水质监测成果表

附表1

年度2020                                                                                                                单位：mg/L

| 项目 断面 | 水温(0C) | pH (无量纲) | 总磷 | 高锰酸盐指数 | 溶解氧 | 氟化物 | 挥发酚 | 石油类 | 粪大肠菌群（个/L） | 氨氮 | 硫酸盐 | 总氮 | 生化需氧量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中东水源地 | 9.8 | 8.50 | 0.05 | 3.1 | 9.50 | 0.28 | 0.0003L | 0.01L | 1700 | 0.09 | 44.9 | 2.14 | 1.7 |
| 执行标准 | / | 6-9 | ≦0.2 | ≦6.0 | ≥5 | ≦1.0 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦10000 | ≦1.0 | ≦250 | / | ≦4 |
| 项目 断面 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 硝酸盐氮 | 铜 | 锌 | 硒（四价） | 砷 | 镉 | 六价铬 | 阴离子表面活性剂 | 铅 | 汞 |
| 中东水源地 | 50 | 0.03L | 0.01L | 1.65 | 0.00124 | 0.0021 | 0.0004L | 0.0017 | 0.00005L | 0.004L | 0.05L | 0.00009L | 0.00004L |
| 执行标准 | ≦250 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦10 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.01 | ≦0.05 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.05 | ≦0.0001 |
| 项目 断面 | 氰化物 | 硫化物 | 化学需 氧量 | 三氯甲烷 | 四氯 化碳 | 三氯 乙烯 | 四氯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 苯乙烯 |
| 中东水源地 | 0.004L | 0.005L | 13 | 0.00003L | 0.00001L | 0.00005L | 0.00005L | 0.05L | 0.00001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
| 执行标准 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦20 | ≦0.06 | ≦0.002 | ≦0.07 | ≦0.04 | ≦0.9 | ≦0.01 | ≦0.7 | ≦0.3 | ≦0.5 | ≦0.02 |
| 项目 断面 | 异丙苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 滴滴涕 | 阿特拉津 | 林丹 | 苯并（a）芘 |
| 中东水源地 | 0.0005L | 0.00002L | 0.00004L | 0.00004L | 0.0005L | 0.0019L | 0.0019L | 0.0001L | 0.0025L | 0.00005L | 0.001L | 0.00001L | 0.000001L |
| 执行标准 | ≦0.25 | ≦0.3 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≦0.02 | ≦0.017 | ≦0.5 | ≦0.05 | ≦0.003 | ≦0.001 | ≦0.003 | ≦0.002 | ≦2.8×10-6 |
| 项目 断面 | 邻苯二甲酸二 （2-乙基己基）酯 |  | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 |  |  |
| 中东水源地 | 0.0025L |  | 0.002L | 0.003L | 0.0003L | 0.013 | 0.0009 | 0.00071 | 0.086 | 0.003L | 0.00003L |  |  |
| 执行标准 | ≦0.008 |  | ≦0.07 | ≦1.0 | ≦0.002 | ≦0.5 | ≦0.005 | ≦0.02 | ≦0.7 | ≦0.05 | ≦0.0001 |  |  |

注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。

金湖县2020年3月份出入境河流水质监测成果表

附表2

年度2020                                                                                                                  单位：mg/L

| 项目 断面 | 水温(0C) | pH (无量纲) | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 戴楼衡阳 | 9.6 | 8.00 | 12.10 | 3.8 | 14.7 | 0.05 | 0.043 | 1.95 | 0.003 | 0.006 |
| 塔集 | 9.6 | 8.47 | 10.58 | 3.9 | 15 | 0.18 | 0.09 | 1.57 | 0.00152 | 0.001 |
| 《地表水环境质量标准》（III类） | / | 6-9 | ≥5 | ≦6 | ≦20 | ≦1.0 | ≦0.2 | / | ≦1.0 | ≦1.0 |
| 项目 断面 | 铅 | 镉 | 生化需氧量 | 砷 | 硒 | 汞 | 六价铬 | 氟化物 | 氰化物 | 挥发酚 |
| 戴楼衡阳 | 0.0001 | 0.00005L | 3.0 | 0.0017 | 0.0004L | 0.00004L | 0.004L | 0.518 | 0.004L | 0.0003L |
| 塔集 | 0.0001 | 0.00005L | 1.7 | 0.0014 | 0.0004L | 0.00004L | 0.004L | 0.49 | 0.004L | 0.0003L |
| 《地表水环境质量标准》（III类） | ≦0.05 | ≦0.005 | ≦4 | ≦0.05 | ≦0.01 | ≦0.0001 | ≦0.05 | ≦1.0 | ≦0.2 | ≦0.005 |
| 项目 断面 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群（个/L） |  |  |  |  |  |  |
| 戴楼衡阳 | 0.01 | 0.05L | 0.005L | / |  |  |  |  |  |  |
| 塔集 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 2300 |  |  |  |  |  |  |
| 《地表水环境质量标准》（III类） | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦10000 |  |  |  |  |  |  |

注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。