
金湖县2020年6月份饮用水水质监测成果表

年度2020                                                                                                                单位：mg/L

	      项目

断面
	水温(0C)
	pH
(无量纲)
	总磷
	高锰酸盐指数
	溶解氧
	氟化物
	挥发酚
	石油类
	粪大肠菌群（个/L）
	氨氮
	硫酸盐
	总氮
	生化需氧量

	中东水源地
	25.7
	7.72 
	0.05 
	1.5 
	7.03 
	0.26 
	0.0003L
	0.03
	20
	0.13 
	35.6 
	1.79
	1.4 

	执行标准
	/
	6-9
	≦0.2
	≦6.0
	≥5
	≦1.0
	≦0.005
	≦0.05
	≦10000
	≦1.0
	≦250
	/
	≦4

	        项目

断面
	氯化物
	铁
	锰
	硝酸盐氮
	铜
	锌
	硒（四价）
	砷
	镉
	六价铬
	阴离子表面活性剂
	铅
	汞

	中东水源地
	19.0 
	0.259
	0.0809 
	1.42
	0.01620 
	0.3900 
	0.0005
	0.0031
	0.00008
	0.004L
	0.05L
	0.00127
	0.00004L

	执行标准
	≦250
	≦0.3
	≦0.1
	≦10
	≦1.0
	≦1.0
	≦0.01
	≦0.05
	≦0.005
	≦0.05
	≦0.2
	≦0.05
	≦0.0001

	        项目

断面
	氰化物
	硫化物
	三氯甲烷
	四氯

化碳
	三氯

乙烯
	四氯乙烯
	甲醛
	苯
	甲苯
	乙苯
	二甲苯
	苯乙烯
	异丙苯

	中东水源地
	0.004L
	0.005L
	0.0014L
	0.0015L
	0.0012L
	0.0012L
	0.05L
	0.0014L
	0.0014L
	0.0008L
	0.0022L
	0.0006L
	0.0007L

	执行标准
	≦0.2
	≦0.2
	≦0.06
	≦0.002
	≦0.07
	≦0.04
	≦0.9
	≦0.01
	≦0.7
	≦0.3
	≦0.5
	≦0.02
	≦0.25

	       项目

断面
	氯苯
	1，2-二氯苯
	1，4-二氯苯
	三氯苯
	硝基苯
	二硝基苯
	硝基氯苯
	邻苯二甲酸二丁酯
	滴滴涕
	阿特拉津
	林丹
	邻苯二甲酸二

（2-乙基己基）酯
	苯并（a）芘

	中东水源地
	0.001L
	0.0008L
	0.0008L
	0.00011L
	0.00017L
	0.000024L
	0.000019L
	0.001L
	0.0001L
	0.00008L
	0.0001L
	0.001L
	0.000001L 

	执行标准
	≦0.3
	≦1.0
	≦0.3
	≦0.02
	≦0.017
	≦0.5
	≦0.05
	≦0.003
	≦0.001
	≦0.003
	≦0.002
	≦0.008
	≦2.8×10-6

	      项目

断面
	钼
	钴
	铍
	硼
	锑
	镍
	钡
	钒
	铊
	
	
	
	

	中东水源地
	0.00117 
	0.00315
	0.00005
	0.0388 
	0.0011 
	0.00409
	0.0811
	0.00425 
	0.00002L
	
	
	
	

	执行标准
	≦0.07
	≦1.0
	≦0.002
	≦0.5
	≦0.005
	≦0.02
	≦0.7
	≦0.05
	≦0.0001
	
	
	
	


注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。

续表2

	       项目

断面
	三溴甲烷
	二氯甲烷
	1，2-二氯乙烷
	环氧氯丙烷
	氯乙烯
	1，1-二氯乙烯
	1，2-二氯乙烯
	氯丁二烯
	六氯丁二烯
	乙醛
	丙烯醛
	丙烯腈

	中东水源地
	0.0006L
	0.001L
	0.0014L
	0.005L
	0.0015L
	0.0015L
	0.0012L
	0.0015L
	0.0006L
	0.01L
	0.003L
	0.003L

	执行标准
	≦0.1
	≦0.02
	≦0.03
	≦0.02
	≦0.005
	≦0.03
	≦0.05
	≦0.002
	≦0.0006
	≦0.05
	≦0.1
	≦0.1

	         项目

断面
	四氯苯
	六氯苯
	2，4-二硝基甲苯
	2，4-二氯苯酚
	2，4，6-三硝基甲苯
	2，4-二硝基氯苯
	2，4，6-三氯苯酚
	五氯酚
	苯胺
	联苯胺
	丙烯酰胺
	乐果

	中东水源地
	0.000038L
	0.000043L
	0.000018L
	0.0011L
	0.000021L
	0.000022L
	0.0012L
	0.0011L
	0.000057L
	0.0000002L
	0.00007L
	0.000038L

	执行标准
	≦0.02
	≦0.05
	≦0.0003
	≦0.093
	≦0.5
	≦0.5
	≦0.2
	≦0.009
	≦0.1
	≦0.0002
	≦0.0005
	≦0.08

	        项目

断面
	水合肼
	四乙基铅
	吡啶
	松节油
	苦味酸
	丁基黄

原酸
	活性氯
	环氧七氯
	对硫磷
	甲基对

硫磷
	马拉硫磷
	钛

	中东水源地
	0.008L
	0.0001L
	0.031L
	0.0005L
	0.0010L
	0.00004L
	0.01L
	0.000040L
	0.000036L
	0.000028L
	0.000043L
	0.00695

	执行标准
	≦0.01
	≦0.0001
	≦0.2
	≦0.2
	≦0.5
	≦0.005
	≦0.01
	≦0.0002
	≦0.003
	≦0.002
	≦0.05
	≦0.1

	       项目

断面
	敌敌畏
	甲基汞
	内吸磷
	百菌清
	甲萘威
	溴氰菊酯
	敌百虫
	多氯联苯
	微囊藻毒素-LR
	黄磷
	三氯乙醛
	化学需氧量

	中东水源地
	0.000004L
	0.00000015L
	0.0001L
	0.00007L
	0.01L
	0.00040L
	0.0000034L
	0.0000022L
	0.00006L
	0.0001L
	0.001L
	10

	执行标准
	≦0.05
	≦1.0×10-6
	≦0.03
	≦0.01
	≦0.05
	≦0.02
	≦0.05
	≦2.0×10-5
	≦0.001
	≦0.003
	≦0.01
	≦20


注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。

金湖县2020年6月份出入境河流水质监测成果表

年度2020                                                                                                                  单位：mg/L
	                   项目

断面
	水温(0C)
	pH

(无量纲)
	溶解氧
	高锰酸盐指数
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮
	铜
	锌

	戴楼衡阳
	26.8
	7.00
	7.00
	3.9
	11
	0.14
	0.21
	1.25
	0.005
	0.001

	塔集
	30.2
	8.28
	7.3
	4.7
	15
	0.19
	0.08
	0.86
	0.0105
	0.0963

	《地表水环境质量标准》（III类）
	/
	6-9
	≥5
	≦6
	≦20
	≦1.0
	≦0.2
	/
	≦1.0
	≦1.0

	                项目

断面
	铅
	镉
	生化需氧量
	砷
	硒
	汞
	六价铬
	氟化物
	氰化物
	挥发酚

	戴楼衡阳
	0.00004
	0.00005L
	0.9
	0.0009
	0.0004L
	0.00004L
	0.004L
	0.27
	0.004L
	0.0003L

	塔集
	0.0033
	0.00005L
	3.9
	0.0023
	0.0005
	0.00004L
	0.004L
	0.69
	0.004L
	0.0003L

	《地表水环境质量标准》（III类）
	≦0.05
	≦0.005
	≦4
	≦0.05
	≦0.01
	≦0.0001
	≦0.05
	≦1.0
	≦0.2
	≦0.005

	                    项目

断面
	石油类
	阴离子表面活性剂
	硫化物
	粪大肠菌群（个/L）
	
	
	
	
	
	

	戴楼衡阳
	0.03
	0.05L
	0.005L
	/
	
	
	
	
	
	

	塔集
	0.01L
	0.05L
	0.005L
	4300
	
	
	
	
	
	

	《地表水环境质量标准》（III类）
	≦0.05
	≦0.2
	≦0.2
	≦10000
	
	
	
	
	
	


注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。

附表1





附表2








