
金湖县2020年 5月份饮用水水质监测成果表

年度2020                                                                                                                单位：mg/L

	      项目

断面
	水温(0C)
	pH
(无量纲)
	总磷
	高锰酸盐指数
	溶解氧
	氟化物
	挥发酚
	石油类
	粪大肠菌群（个/L）
	氨氮
	硫酸盐
	总氮
	生化需氧量

	中东水源地
	19.1
	7.52 
	0.05 
	2.0 
	6.11 
	0.24 
	0.0028 
	0.03
	20L
	0.18 
	31.5 
	0.92
	0.7 

	执行标准
	/
	6-9
	≦0.2
	≦6.0
	≥5
	≦1.0
	≦0.005
	≦0.05
	≦10000
	≦1.0
	≦250
	/
	≦4

	         项目

断面
	氯化物
	铁
	锰
	硝酸盐氮
	铜
	锌
	硒（四价）
	砷
	镉
	六价铬
	阴离子表面活性剂
	铅
	汞

	中东水源地
	16.5
	0.18
	0.00175 
	1.18
	0.001
	0.001
	0.0004L
	0.0029
	0.00074
	0.004L
	0.05L
	0.00009L 
	0.00004L

	执行标准
	≦250
	≦0.3
	≦0.1
	≦10
	≦1.0
	≦1.0
	≦0.01
	≦0.05
	≦0.005
	≦0.05
	≦0.2
	≦0.05
	≦0.0001

	        项目

断面
	氰化物
	硫化物
	三氯甲烷
	四氯

化碳
	三氯

乙烯
	四氯乙烯
	甲醛
	苯
	甲苯
	乙苯
	二甲苯
	苯乙烯
	异丙苯

	中东水源地
	0.004L
	0.005L
	0.0014L
	0.0015L
	0.0012L
	0.0012L
	0.06
	0.0014L
	0.0014L
	0.0008L
	0.0014L
	0.0006L
	0.0007L

	执行标准
	≦0.2
	≦0.2
	≦0.06
	≦0.002
	≦0.07
	≦0.04
	≦0.9
	≦0.01
	≦0.7
	≦0.3
	≦0.5
	≦0.02
	≦0.25

	       项目

断面
	氯苯
	1，2-二氯苯
	1，4-二氯苯
	三氯苯
	硝基苯
	二硝基苯
	硝基氯苯
	邻苯二甲酸二丁酯
	滴滴涕
	阿特拉津
	林丹
	邻苯二甲酸二

（2-乙基己基）酯
	苯并（a）芘

	中东水源地
	0.001L
	0.0008L
	0.0008L
	0.000037L
	0.00017L
	0.000019L
	0.000017L
	0.001L
	0.0001L
	0.00008L
	0.0001L
	0.001L
	0.000001L 

	执行标准
	≦0.3
	≦1.0
	≦0.3
	≦0.02
	≦0.017
	≦0.5
	≦0.05
	≦0.003
	≦0.001
	≦0.003
	≦0.002
	≦0.008
	≦2.8×10-6

	      项目

断面
	钼
	钴
	铍
	硼
	锑
	镍
	钡
	钒
	铊
	
	
	
	

	中东水源地
	0.00142 
	0.00005
	0.00004L
	0.0262 
	0.0015 
	0.00006L
	0.0555
	0.00302 
	0.00002L
	
	
	
	

	执行标准
	≦0.07
	≦1.0
	≦0.002
	≦0.5
	≦0.005
	≦0.02
	≦0.7
	≦0.05
	≦0.0001
	
	
	
	


注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。

金湖县2020年5月份出入境河流水质监测成果表

年度2020                                                                                                                  单位：mg/L
	                   项目

断面
	水温(0C)
	pH

(无量纲)
	溶解氧
	高锰酸盐指数
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮
	铜
	锌

	戴楼衡阳
	21.1
	8.00
	7.60
	2.8
	14
	0.05
	0.05
	1.89
	0.001
	0.0004

	塔集
	20.5
	8.17
	8.11
	3.5
	14
	0.20
	0.08
	0.77
	0.00443
	0.0018

	《地表水环境质量标准》（III类）
	/
	6-9
	≥5
	≦6
	≦20
	≦1.0
	≦0.2
	/
	≦1.0
	≦1.0

	                项目

断面
	铅
	镉
	生化需氧量
	砷
	硒
	汞
	六价铬
	氟化物
	氰化物
	挥发酚

	戴楼衡阳
	0.0001
	0.00005L
	0.9
	0.0021
	0.0004L
	0.00004L
	0.004L
	0.37
	0.004L
	0.0003L

	塔集
	0.00021
	0.00005L
	1.9
	0.0016
	0.0004L
	0.00004L
	0.004L
	0.52
	0.004L
	0.0003L

	《地表水环境质量标准》（III类）
	≦0.05
	≦0.005
	≦4
	≦0.05
	≦0.01
	≦0.0001
	≦0.05
	≦1.0
	≦0.2
	≦0.005

	                    项目

断面
	石油类
	阴离子表面活性剂
	硫化物
	粪大肠菌群（个/L）
	
	
	
	
	
	

	戴楼衡阳
	0.01L
	0.05L
	0.005L
	/
	
	
	
	
	
	

	塔集
	0.01L
	0.05L
	0.005L
	2900
	
	
	
	
	
	

	《地表水环境质量标准》（III类）
	≦0.05
	≦0.2
	≦0.2
	≦10000
	
	
	
	
	
	


注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。

附表1





附表2








