
金湖县2020年 7月份饮用水水质监测成果表

年度2020                                                                                                                       单位：mg/L

	      项目

断面
	水温(0C)
	pH
(无量纲)
	总磷
	高锰酸盐指数
	溶解氧
	氟化物
	挥发酚
	石油类
	粪大肠菌群（个/L）
	氨氮
	硫酸盐
	总氮
	生化需氧量

	中东水源地
	20.6
	7.74
	0.06
	2.9
	6.82
	0.32
	0.0003L
	0.03
	230
	0.08
	28.0
	1.28
	2.4

	执行标准
	/
	6-9
	≦0.2
	≦6.0
	≥5
	≦1.0
	≦0.005
	≦0.05
	≦10000
	≦1.0
	≦250
	/
	≦4

	        项目

断面
	氯化物
	铁
	锰
	硝酸盐氮
	铜
	锌
	硒（四价）
	砷
	镉
	六价铬
	阴离子表面活性剂
	铅
	汞

	中东水源地
	24.6
	0.160
	0.0426
	1.03
	0.00180
	0.0107
	0.0004L
	0.0018
	0.00008
	0.004L
	0.05L
	0.00086
	0.00004L

	执行标准
	≦250
	≦0.3
	≦0.1
	≦10
	≦1.0
	≦1.0
	≦0.01
	≦0.05
	≦0.005
	≦0.05
	≦0.2
	≦0.05
	≦0.0001

	        项目

断面
	氰化物
	硫化物
	三氯甲烷
	四氯

化碳
	三氯

乙烯
	四氯乙烯
	甲醛
	苯
	甲苯
	乙苯
	二甲苯
	苯乙烯
	异丙苯

	中东水源地
	0.004L
	0.005L
	0.0014L
	0.0015L
	0.0012L
	0.0012L
	0.05
	0.0014L
	0.0014L
	0.0008L
	0.0022L
	0.0006L
	0.0007L

	执行标准
	≦0.2
	≦0.2
	≦0.06
	≦0.002
	≦0.07
	≦0.04
	≦0.9
	≦0.01
	≦0.7
	≦0.3
	≦0.5
	≦0.02
	≦0.25

	       项目

断面
	氯苯
	1，2-二氯苯
	1，4-二氯苯
	三氯苯
	硝基苯
	二硝基苯
	硝基氯苯
	邻苯二甲酸二丁酯
	滴滴涕
	阿特拉津
	林丹
	邻苯二甲酸二

（2-乙基己基）酯
	苯并（a）芘

	中东水源地
	0.001L
	0.0008L
	0.0008L
	0.00011L
	0.00017L
	0.000024L
	0.000019L
	0.001L
	0.0001L
	0.00008L
	0.0001L
	0.001L
	0.000001L 

	执行标准
	≦0.3
	≦1.0
	≦0.3
	≦0.02
	≦0.017
	≦0.5
	≦0.05
	≦0.003
	≦0.001
	≦0.003
	≦0.002
	≦0.008
	≦2.8×10-6

	      项目

断面
	钼
	钴
	铍
	硼
	锑
	镍
	钡
	钒
	铊
	
	
	
	

	中东水源地
	0.00090
	0.00021
	0.00004L
	0.1640
	0.0038
	0.00162
	0.0515
	0.00264
	0.00002L
	
	
	
	

	执行标准
	≦0.07
	≦1.0
	≦0.002
	≦0.5
	≦0.005
	≦0.02
	≦0.7
	≦0.05
	≦0.0001
	
	
	
	


注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。

金湖县2020年7月份出入境河流水质监测成果表

年度2020                                                                                                                  单位：mg/L
	                   项目

断面
	水温(0C)
	pH

(无量纲)
	溶解氧
	高锰酸盐指数
	化学需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮
	铜
	锌

	戴楼衡阳
	26.7
	8.00
	5.30
	4.9
	16
	0.20
	0.12
	1.48
	0.00200
	0.0110

	塔集
	28.3
	7.61
	6.65
	5.0
	16
	0.06
	0.11
	0.93
	0.00267
	0.0030

	《地表水环境质量标准》（III类）
	/
	6-9
	≥5
	≦6
	≦20
	≦1.0
	≦0.2
	/
	≦1.0
	≦1.0

	                项目

断面
	铅
	镉
	生化需氧量
	砷
	硒
	汞
	六价铬
	氟化物
	氰化物
	挥发酚

	戴楼衡阳
	0.00100
	0.00005L
	2.5
	0.0036
	0.0005
	0.00004L
	0.004L
	0.61
	0.004L
	0.0004

	塔集
	0.00095
	0.00005L
	3.0
	0.0038
	0.0004L
	0.00004L
	0.004L
	0.66
	0.004L
	0.0003L

	《地表水环境质量标准》（III类）
	≦0.05
	≦0.005
	≦4
	≦0.05
	≦0.01
	≦0.0001
	≦0.05
	≦1.0
	≦0.2
	≦0.005

	                    项目

断面
	石油类
	阴离子表面活性剂
	硫化物
	粪大肠菌群（个/L）
	
	
	
	
	
	

	戴楼衡阳
	0.01L
	0.05L
	0.005L
	/
	
	
	
	
	
	

	塔集
	0.01L
	0.05L
	0.005L
	5400
	
	
	
	
	
	

	《地表水环境质量标准》（III类）
	≦0.05
	≦0.2
	≦0.2
	≦10000
	
	
	
	
	
	


注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。

附表1





附表2








