金湖县2021年 2月份饮用水水质监测成果表

附表1

年度2021                                                                                                                       单位：mg/L

| 项目 断面 | 水温(0C) | pH (无量纲) | 总磷 | 高锰酸盐指数 | 溶解氧 | 氟化物 | 挥发酚 | 石油类 | 粪大肠菌群（个/L） | 氨氮 | 硫酸盐 | 总氮 | 生化需氧量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中东水源地 | 5.3 | 7.74 | 0.06 | 4.1 | 8.95 | 0.37 | 0.0003L | 0.01 | 700 | 0.20 | 41.1 | 1.92 | 3.8 |
| 执行标准 | / | 6-9 | ≦0.2 | ≦6.0 | ≥5 | ≦1.0 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦10000 | ≦1.0 | ≦250 | / | ≦4 |
| 项目 断面 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 硝酸盐氮 | 铜 | 锌 | 硒（四价） | 砷 | 镉 | 六价铬 | 阴离子表面活性剂 | 铅 | 汞 |
| 中东水源地 | 44.1 | 0.161 | 0.0127 | 0.966 | 0.00309 | 0.00160 | 0.0004L | 0.0013 | 0.00022 | 0.004L | 0.05L | 0.00014 | 0.00004L |
| 执行标准 | ≦250 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦10 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.01 | ≦0.05 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.05 | ≦0.0001 |
| 项目 断面 | 氰化物 | 硫化物 | 三氯甲烷 | 四氯 化碳 | 三氯 乙烯 | 四氯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 苯乙烯 | 异丙苯 |
| 中东水源地 | 0.004L | 0.005L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.05 | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0006L | 0.0007L |
| 执行标准 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.06 | ≦0.002 | ≦0.07 | ≦0.04 | ≦0.9 | ≦0.01 | ≦0.7 | ≦0.3 | ≦0.5 | ≦0.02 | ≦0.25 |
| 项目 断面 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 滴滴涕 | 阿特拉津 | 林丹 | 邻苯二甲酸二 （2-乙基己基）酯 | 苯并（a）芘 |
| 中东水源地 | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0011L | 0.00017L | 0.000024L | 0.000019L | 0.001L | 0.0001L | 0.00008L | 0.0001L | 0.001L | 0.000001L |
| 执行标准 | ≦0.3 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≦0.02 | ≦0.017 | ≦0.5 | ≦0.05 | ≦0.003 | ≦0.001 | ≦0.003 | ≦0.002 | ≦0.008 | ≦2.8×10-6 |
| 项目 断面 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 化学需氧量 |  |  |  |
| 中东水源地 | 0.00163 | 0.00020 | 0.00004L | 0.0432 | 0.0009 | 0.00317 | 0.0763 | 0.00518 | 0.00002L | 14 |  |  |  |
| 执行标准 | ≦0.07 | ≦1.0 | ≦0.002 | ≦0.5 | ≦0.005 | ≦0.02 | ≦0.7 | ≦0.05 | ≦0.0001 | ≦20 |  |  |  |

注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。

金湖县2021年2月份出入境河流水质监测成果表

附表2

年度2021                                                                                                                  单位：mg/L

| 项目 断面 | 水温(0C) | pH (无量纲) | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 戴楼衡阳 | 10.3 | 8.00 | 9.90 | 3.4 | / | 0.11 | 0.05 | 2.23 | / | / |
| 塔集 | 8.9 | 8.51 | 11.80 | 2.7 | 17 | 0.12 | 0.07 | 1.99 | 0.00602 | 0.0174 |
| 《地表水环境质量标准》（III类） | / | 6-9 | ≥5 | ≦6 | ≦20 | ≦1.0 | ≦0.2 | / | ≦1.0 | ≦1.0 |
| 项目 断面 | 铅 | 镉 | 生化需氧量 | 砷 | 硒 | 汞 | 六价铬 | 氟化物 | 氰化物 | 挥发酚 |
| 戴楼衡阳 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 塔集 | 0.00200 | 0.00005L | 2.5 | 0.0035 | 0.0009 | 0.00004L | 0.004L | 0.52 | 0.004L | 0.0003L |
| 《地表水环境质量标准》（III类） | ≦0.05 | ≦0.005 | ≦4 | ≦0.05 | ≦0.01 | ≦0.0001 | ≦0.05 | ≦1.0 | ≦0.2 | ≦0.005 |
| 项目 断面 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群（个/L） | 电导率（ms/m） |  |  |  |  |  |
| 戴楼衡阳 | / | / | / | / | 52.1 |  |  |  |  |  |
| 塔集 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1100 | / |  |  |  |  |  |
| 《地表水环境质量标准》（III类） | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦10000 | / |  |  |  |  |  |

注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。