金湖县2021年 9月份饮用水水质监测成果表

附表1

年度2021                                                                                                                       单位：mg/L

| 项目 断面 | 水温(0C) | pH (无量纲) | 总磷 | 高锰酸盐指数 | 溶解氧 | 氟化物 | 挥发酚 | 石油类 | 粪大肠菌群（个/L） | 氨氮 | 硫酸盐 | 总氮 | 生化需氧量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中东水源地 | 28.5 | 7.8 | 0.06 | 3.8 | 5.7 | 0.46 | 0.0003L | 0.01L | 2300 | 0.04 | 28.9 | 1.5 | 1.7 |
| 执行标准 | / | 6-9 | ≦0.2 | ≦6.0 | ≥5 | ≦1.0 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦10000 | ≦1.0 | ≦250 | / | ≦4 |
| 项目 断面 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 硝酸盐氮 | 铜 | 锌 | 硒（四价） | 砷 | 镉 | 六价铬 | 阴离子表面活性剂 | 铅 | 汞 |
| 中东水源地 | 28.9 | 0.01L | 0.01L | 1.32 | 0.00243 | 0.0517 | 0.0004 | 0.0036 | 0.00005L | 0.004L | 0.05L | 0.00009L | 0.00004L |
| 执行标准 | ≦250 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦10 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.01 | ≦0.05 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.05 | ≦0.0001 |
| 项目 断面 | 氰化物 | 硫化物 | 三氯甲烷 | 四氯 化碳 | 三氯 乙烯 | 四氯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 苯乙烯 | 异丙苯 |
| 中东水源地 | 0.004L | 0.005L | 0.00003L | 0.00001L | 0.00005L | 0.00005L | 0.05L | 0.00001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
| 执行标准 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.06 | ≦0.002 | ≦0.07 | ≦0.04 | ≦0.9 | ≦0.01 | ≦0.7 | ≦0.3 | ≦0.5 | ≦0.02 | ≦0.25 |
| 项目 断面 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 滴滴涕 | 阿特拉津 | 林丹 | 邻苯二甲酸二 （2-乙基己基）酯 | 苯并（a）芘 |
| 中东水源地 | 0.00002L | 0.00004L | 0.00004L | 0.0005L | 0.0019L | 0.0019L | 0.0001L | 0.0025L | 0.00005L | 0.001L | 0.00001L | 0.0025L | 0.000001L |
| 执行标准 | ≦0.3 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≦0.02 | ≦0.017 | ≦0.5 | ≦0.05 | ≦0.003 | ≦0.001 | ≦0.003 | ≦0.002 | ≦0.008 | ≦2.8×10-6 |
| 项目 断面 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 化学需氧量 |  |  |  |
| 中东水源地 | 0.00185 | 0.00003L | 0.00004L | 0.37 | 0.00091 | 0.00113 | 0.0561 | 0.00364 | 0.00002L | 14 |  |  |  |
| 执行标准 | ≦0.07 | ≦1.0 | ≦0.002 | ≦0.5 | ≦0.005 | ≦0.02 | ≦0.7 | ≦0.05 | ≦0.0001 | ≦20 |  |  |  |

注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。

金湖县2021年9月份出入境河流水质监测成果表

附表2

年度2021                                                                                                                  单位：mg/L

| 项目 断面 | 水温(0C) | pH (无量纲) | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 戴楼衡阳 | 26.5 | 8 | 7.1 | 3.9 | / | 0.16 | 0.107 | 3.3 | / | / |
| 塔集 | 28.1 | 8.1 | 7.2 | 3.9 | 16 | 0.05 | 0.1 | 1.86 | 0.00819 | 0.0062 |
| 《地表水环境质量标准》（III类） | / | 6-9 | ≥5 | ≦6 | ≦20 | ≦1.0 | ≦0.2 | / | ≦1.0 | ≦1.0 |
| 项目 断面 | 铅 | 镉 | 生化需氧量 | 砷 | 硒 | 汞 | 六价铬 | 氟化物 | 氰化物 | 挥发酚 |
| 戴楼衡阳 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 塔集 | 0.00026 | 0.00005L | 2.2 | 0.004 | 0.0004 | 0.00004L | 0.004L | 0.44 | 0.004L | 0.0003L |
| 《地表水环境质量标准》（III类） | ≦0.05 | ≦0.005 | ≦4 | ≦0.05 | ≦0.01 | ≦0.0001 | ≦0.05 | ≦1.0 | ≦0.2 | ≦0.005 |
| 项目 断面 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群（个/L） | 电导率（ms/m） |  |  |  |  |  |
| 戴楼衡阳 | / | / | / | / | 49.2 |  |  |  |  |  |
| 塔集 | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 4200 | 44.5 |  |  |  |  |  |
| 《地表水环境质量标准》（III类） | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦10000 | / |  |  |  |  |  |

注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。