金湖县2022年 6月份饮用水水质监测成果表

附表1

年度2022                                                                                                                       单位：mg/L

| 项目 断面 | 水温(0C) | pH (无量纲) | 总磷 | 高锰酸盐指数 | 溶解氧 | 氟化物 | 挥发酚 | 石油类 | 粪大肠菌群（个/L） | 氨氮 | 硫酸盐 | 总氮 | 生化需氧量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中东水源地 | 26.1 | 8.8 | 0.04 | 2.8 | 7.7 | 0.43 | 0.0003L | 0.01L | 410.0 | 0.06 | 34.9 | 0.97 | 1.6 |
| 执行标准 | / | 6-9 | ≦0.2 | ≦6.0 | ≥5 | ≦1.0 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦10000 | ≦1.0 | ≦250 | / | ≦4 |
| 项目 断面 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 硝酸盐氮 | 铜 | 锌 | 硒（四价） | 砷 | 镉 | 六价铬 | 阴离子表面活性剂 | 铅 | 汞 |
| 中东水源地 | 31.0 | 0.01L | 0.01L | 0.504 | 0.00188 | 0.0011 | 0.0004L | 0.0032 | 0.00005L | 0.004L | 0.05L | 0.00018 | 0.00004L |
| 执行标准 | ≦250 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦10 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.01 | ≦0.05 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.05 | ≦0.0001 |
| 项目 断面 | 氰化物 | 硫化物 | 三氯甲烷 | 四氯 化碳 | 三氯 乙烯 | 四氯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 苯乙烯 | 异丙苯 |
| 中东水源地 | 0.004L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0006L | 0.0007L |
| 执行标准 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.06 | ≦0.002 | ≦0.07 | ≦0.04 | ≦0.9 | ≦0.01 | ≦0.7 | ≦0.3 | ≦0.5 | ≦0.02 | ≦0.25 |
| 项目 断面 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 滴滴涕 | 阿特拉津 | 林丹 | 邻苯二甲酸二 （2-乙基己基）酯 | 苯并（a）芘 |
| 中东水源地 | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0005L | 0.0019L | 0.0019L | 0.0001L | 0.0025L | 0.00005L | 0.001L | 0.00001L | 0.0025L | 0.000001L |
| 执行标准 | ≦0.3 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≦0.02 | ≦0.017 | ≦0.5 | ≦0.05 | ≦0.003 | ≦0.001 | ≦0.003 | ≦0.002 | ≦0.008 | ≦2.8×10-6 |
| 项目 断面 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 化学需氧量 |  |  |  |
| 中东水源地 | 0.00174 | 0.00016 | 0.00004L | 0.0351 | 0.00061 | 0.00077 | 0.065 | 0.0042 | 0.00002L | 13.0 |  |  |  |
| 执行标准 | ≦0.07 | ≦1.0 | ≦0.002 | ≦0.5 | ≦0.005 | ≦0.02 | ≦0.7 | ≦0.05 | ≦0.0001 | ≦20 |  |  |  |

注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。

金湖县2022年6月份出入境河流水质监测成果表

附表2

年度2022                                                                                                                  单位：mg/L

| 项目 断面 | 水温(0C) | pH (无量纲) | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 戴楼衡阳 | 27.1 | 8 | 7.2 | 3.7 | / | / | 0.03 | 0.046 | 0.94 | / |
| 塔集 | 27.1 | 8.7 | 9 | 4.8 | 13 | 2.5 | 0.06 | 0.08 | 1.44 | 0.00384 |
| 《地表水环境质量标准》（III类） | / | 6-9 | ≥5 | ≦6 | ≦20 | ≦4 | ≦1.0 | ≦0.2 | / | ≦1.0 |
| 项目 断面 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 |
| 戴楼衡阳 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 塔集 | 0.0029 | 0.43 | 0.0004L | 0.0023 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00022 | 0.004L | 0.0003L |
| 《地表水环境质量标准》（III类） | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.01 | ≦0.05 | ≦0.0001 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.005 |
| 项目 断面 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群（个/L） | 电导率（ms/m） |  |  |  |  |  |
| 戴楼衡阳 | / | / | / | / | 42.2 |  |  |  |  |  |
| 塔集 | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1910 | 41.4 |  |  |  |  |  |
| 《地表水环境质量标准》（III类） | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦10000 | / |  |  |  |  |  |

注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。