金湖县2024年6月份饮用水水质监测成果表

附表1

年度2024                                                                                                                       单位：mg/L

| 项目 断面 | 水温(0C) | pH (无量纲) | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒（四价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中东水源地 | 24.9 | 7.9 | 8.3 | 2.0 | 15.0 | 1.5 | 0.07 | 0.04 | 1.38 | 0.0151 | 0.0036 | 0.4 | 0.0005 |
| 执行标准 | / | 6-9 | ≧5 | ≦6.0 | ≦20 | ≦4 | ≦1.0 | ≦0.2 | / | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.01 |
| 项目 断面 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群（个/L） | 硫酸盐 | 氯化物 |
| 中东水源地 | 0.0025 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00031 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 809.0 | 32.4 | 24.1 |
| 执行标准 | ≦0.05 | ≦0.0001 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦10000 | ≦250 | ≦250 |
| 项目 断面 | 硝酸盐氮 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯 化碳 | 三氯 乙烯 | 四氯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 苯乙烯 |
| 中东水源地 | 1.18 | 0.01L | 0.01L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0006L |
| 执行标准 | ≦10 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦0.06 | ≦0.002 | ≦0.07 | ≦0.04 | ≦0.9 | ≦0.01 | ≦0.7 | ≦0.3 | ≦0.5 | ≦0.02 |
| 项目 断面 | 异丙苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 滴滴涕 | 阿特拉津 | 林丹 | 邻苯二甲酸二 （2-乙基己基）酯 |
| 中东水源地 | 0.0007L | 0.001L | 0.0008L | 0.0008L | 0.0005L | 0.0019L | 0.0019L | 0.0001L | 0.0025L | 0.00005L | 0.001L | 0.00001L | 0.0025L |
| 执行标准 | ≦0.25 | ≦0.3 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≦0.02 | ≦0.017 | ≦0.5 | ≦0.05 | ≦0.003 | ≦0.001 | ≦0.003 | ≦0.002 | ≦0.008 |
| 项目 断面 | 苯并（a）芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 |  |  |  |
| 中东水源地 | 0.000001L | 0.0016 | 0.00016 | 0.00004L | 0.0202 | 0.0005 | 0.00097 | 0.0588 | 0.00371 | 0.00002L |  |  |  |
| 执行标准 | ≦2.8×10-6 | ≦0.07 | ≦1.0 | ≦0.002 | ≦0.5 | ≦0.005 | ≦0.02 | ≦0.7 | ≦0.05 | ≦0.0001 |  |  |  |

注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。

续表2

| 项目 断面 | 三溴甲烷 | 二氯甲烷 | 1，2-二氯乙烷 | 环氧氯丙烷 | 氯乙烯 | 1，1-二氯乙烯 | 1，2-二氯乙烯 | 氯丁二烯 | 六氯丁二烯 | 乙醛 | 丙烯醛 | 丙烯腈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中东水源地 | 0.00034L | 0.00007L | 0.00013L | 0.003L | 0.0002L | 0.00017L | 0.00005L | 0.0002L | 0.00008L | 0.0001L | 0.003L | 0.003L |
| 执行标准 | ≦0.1 | ≦0.02 | ≦0.03 | ≦0.02 | ≦0.005 | ≦0.03 | ≦0.05 | ≦0.002 | ≦0.0006 | ≦0.05 | ≦0.1 | ≦0.1 |
| 项目 断面 | 四氯苯 | 六氯苯 | 2，4-二硝基甲苯 | 2，4-二氯苯酚 | 2，4，6-三硝基甲苯 | 2，4-二硝基氯苯 | 2，4，6-三氯苯酚 | 五氯酚 | 苯胺 | 联苯胺 | 丙烯酰胺 | 乐果 |
| 中东水源地 | 0.00002L | 0.000003L | 0.0000038L | 0.0027L | 0.0000041L | 0.0000042L | 0.0027L | 0.0036L | 0.005L | 0.0002L | 0.00007L | 0.0001L |
| 执行标准 | ≦0.02 | ≦0.05 | ≦0.0003 | ≦0.093 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.2 | ≦0.009 | ≦0.1 | ≦0.0002 | ≦0.0005 | ≦0.08 |
| 项目 断面 | 水合肼 | 四乙基铅 | 吡啶 | 松节油 | 苦味酸 | 丁基黄 原酸 | 活性氯 | 环氧七氯 | 对硫磷 | 甲基对 硫磷 | 马拉硫磷 | 钛 |
| 中东水源地 | 0.005L | 0.02L | 0.02L | 0.03L | 0.0002L | 0.004L | 0.005L | 0.00005L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.00508 |
| 执行标准 | ≦0.01 | ≦0.0001 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦0.5 | ≦0.005 | ≦0.01 | ≦0.0002 | ≦0.003 | ≦0.002 | ≦0.05 | ≦0.1 |
| 项目 断面 | 敌敌畏 | 甲基汞 | 内吸磷 | 百菌清 | 甲萘威 | 溴氰菊酯 | 敌百虫 | 多氯联苯 | 微囊藻毒素-LR | 黄磷 | 三氯乙醛 |  |
| 中东水源地 | 0.0001L | 0.00000007 | 0.0001L | 0.00007L | 0.03L | 0.0004L | 0.0001L | 0.00001L | 0.00005L | 0.0001L | 0.00003L |  |
| 执行标准 | ≦0.05 | ≦1.0×10-6 | ≦0.03 | ≦0.01 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.05 | ≦2.0×10-5 | ≦0.001 | ≦0.003 | ≦0.01 |  |

注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。

金湖县2024年6月份出入境河流水质监测成果表

附表2

年度2024                                                                                                                  单位：mg/L

| 项目 断面 | 水温(0C) | pH (无量纲) | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 戴楼衡阳 | 24.0 | 8.0 | 5.6 | 2.9 | / | / | 0.13 | 0.063 | 1.33 | / |
| 塔集 | 26.2 | 8.2 | 8.3 | 3.7 | 15 | 2.2 | 0.04 | 0.08 | 0.85 | 0.00279 |
| 《地表水环境质量标准》（III类） | / | 6-9 | ≧5 | ≦6 | ≦20 | ≦4 | ≦1.0 | ≦0.2 | / | ≦1.0 |
| 项目 断面 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 |
| 戴楼衡阳 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 塔集 | 0.0007L | 0.47 | 0.0004 | 0.0019 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L |
| 《地表水环境质量标准》（III类） | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.01 | ≦0.05 | ≦0.0001 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.005 |
| 项目 断面 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群（个/L） | 电导率（ms/m） |  |  |  |  |  |
| 戴楼衡阳 | / | / | / | / | 40.3 |  |  |  |  |  |
| 塔集 | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 630 | 68.6 |  |  |  |  |  |
| 《地表水环境质量标准》（III类） | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦10000 | / |  |  |  |  |  |

注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。