金湖县2024年11月份饮用水水质监测成果表

附表1

年度2024                                                                                                                       单位：mg/L

| 项目 断面 | 水温(0C) | pH (无量纲) | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒（四价） | 铊 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中东水源地 | 18.4 | 8 | 8.5 | 3.9 | 1.4 | 0.09 | 0.05 | 1.23 | 0.018 | 0.002 | 0.5 | 0.0002 | 0.00001 |
| 执行标准 | / | 6-9 | ≧5 | ≦6.0 | ≦4 | ≦1.0 | ≦0.2 | / | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.01 | ≦0.0001 |
| 项目 断面 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群（个/L） | 硫酸盐 | 氯化物 |
| 中东水源地 | 0.002 | 0.000020 | 0.00002 | 0.002 | 0.0002 | 0.002 | 0.0002 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 487 | 48.7 | 65 |
| 执行标准 | ≦0.05 | ≦0.0001 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦10000 | ≦250 | ≦250 |
| 项目 断面 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯 化碳 | 三氯 乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 |
| 中东水源地 | 0.005 | 0.005 | 0.0007 | 0.001 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0003 | 0.02 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0004 | 0.001 | 0.0004 |
| 执行标准 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦0.06 | ≦0.002 | ≦0.07 | ≦0.04 | ≦0.02 | ≦0.9 | ≦0.01 | ≦0.7 | ≦0.3 | ≦0.5 | ≦0.25 |
| 项目 断面 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二 （2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 硝酸盐氮 |
| 中东水源地 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.001 | 0.0010 | 0.00005 | 0.001 | 0.001 | 0.00002 | 0.000005 | 0.0005 | 0.886 |
| 执行标准 | ≦0.3 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≦0.02 | ≦0.017 | ≦0.5 | ≦0.05 | ≦0.003 | ≦0.008 | ≦0.001 | ≦0.002 | ≦0.003 | ≦10 |
| 项目 断面 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 |  |  |  |  |  |
| 中东水源地 | 0.003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.1 | 0.001 | 0.002 | 0.1 | 0.004 |  |  |  |  |  |
| 执行标准 | ≦0.07 | ≦1.0 | ≦0.002 | ≦0.5 | ≦0.005 | ≦0.02 | ≦0.7 | ≦0.05 |  |  |  |  |  |

注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。

金湖县2024年11月份出入境河流水质监测成果表

附表2

年度2024                                                                                                                  单位：mg/L

| 项目 断面 | 水温(0C) | pH (无量纲) | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 戴楼衡阳 | 16 | 8 | 9.3 | 2.9 | / | / | 0.07 | 0.042 | 1.19 | / |
| 塔集 | 16.8 | 8 | 9.7 | 3.4 | 15 | 1.4 | 0.07 | 0.021 | 0.7 | 0.00299 |
| 《地表水环境质量标准》（III类） | / | 6-9 | ≧5 | ≦6 | ≦20 | ≦4 | ≦1.0 | ≦0.2 | / | ≦1.0 |
| 项目 断面 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 |
| 戴楼衡阳 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 塔集 | 0.0048 | 0.49 | 0.0002 | 0.0017 | 0.00002 | 0.000025 | 0.002 | 0.00034 | 0.002 | 0.00015 |
| 《地表水环境质量标准》（III类） | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.01 | ≦0.05 | ≦0.0001 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.005 |
| 项目 断面 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群（个/L） | 电导率（ms/m） |  |  |  |  |  |
| 戴楼衡阳 | / | / | / | / | 54.2 |  |  |  |  |  |
| 塔集 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 410 | 60.96 |  |  |  |  |  |
| 《地表水环境质量标准》（III类） | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦10000 | / |  |  |  |  |  |

注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。