
金湖县2025年10月份饮用水水质监测成果表

年度2025                                                                                                                       单位：mg/L

	      项目

断面
	水温(0C)
	pH

(无量纲)
	溶解氧
	高锰酸盐指数
	生化需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮
	铜
	锌
	氟化物
	硒（四价）
	砷

	中东水源地
	26.3
	7.8
	6.81
	4.2
	1.9
	0.12
	0.05
	2.4
	0.0055
	0.0018
	0.64
	0.0004L
	0.0035

	执行标准
	/
	6-9
	≧5
	≦6.0
	≦4
	≦1.0
	≦0.2
	/
	≦1.0
	≦1.0
	≦1.0
	≦0.01
	≦0.05

	        项目

断面
	汞
	镉
	六价铬
	铅
	氰化物
	挥发酚
	石油类
	阴离子表面活性剂
	硫化物
	粪大肠菌群（个/L）
	硫酸盐
	氯化物
	硝酸盐氮

	中东水源地
	0.00004L
	0.00005L
	0.004L
	0.0002
	0.004L
	0.0003L
	0.01L
	0.05L
	0.01L
	3076.0
	53.2
	62.8
	1.92

	执行标准
	≦0.0001
	≦0.005
	≦0.05
	≦0.05
	≦0.2
	≦0.005
	≦0.05
	≦0.2
	≦0.2
	≦10000
	≦250
	≦250
	≦10

	        项目

断面
	铁
	锰
	三氯甲烷
	四氯

化碳
	三氯

乙烯
	四氯乙烯
	苯乙烯
	甲醛
	苯
	甲苯
	乙苯
	二甲苯
	异丙苯

	中东水源地
	0.01L
	0.01L
	0.0014L
	0.0015L
	0.0012L
	0.0012L
	0.0006L
	0.05L
	0.0014L
	0.0014L
	0.0008L
	0.0022L
	0.0007L

	执行标准
	≦0.3
	≦0.1
	≦0.06
	≦0.002
	≦0.07
	≦0.04
	≦0.02
	≦0.9
	≦0.01
	≦0.7
	≦0.3
	≦0.5
	≦0.25

	       项目

断面
	氯苯
	1，2-二氯苯
	1，4-二氯苯
	三氯苯
	硝基苯
	二硝基苯
	硝基氯苯
	邻苯二甲酸二丁酯
	邻苯二甲酸二

（2-乙基己基）酯
	滴滴涕
	林丹
	阿特拉津
	苯并（a）芘

	中东水源地
	0.001L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0005L
	0.0019L
	0.0019L
	0.0001L
	0.0025L
	0.0025L
	0.00005L
	0.00001L
	0.00008L
	0.000001L

	执行标准
	≦0.3
	≦1.0
	≦0.3
	≦0.02
	≦0.017
	≦0.5
	≦0.05
	≦0.003
	≦0.008
	≦0.001
	≦0.002
	≦0.003
	≦2.8×10-6

	      项目

断面
	钼
	钴
	铍
	硼
	锑
	镍
	钡
	钒
	铊
	
	
	
	

	中东水源地
	0.00267
	0.00018
	0.00004L
	0.0738
	0.00059
	0.00109
	0.087
	0.00412
	0.00002L
	
	
	
	

	执行标准
	≦0.07
	≦1.0
	≦0.002
	≦0.5
	≦0.005
	≦0.02
	≦0.7
	≦0.05
	≦0.0001
	
	
	
	


注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。

金湖县2025年10月份出入境河流水质监测成果表

年度2025                                                                                                                  单位：mg/L
	                   项目

断面
	水温(0C)
	pH

(无量纲)
	溶解氧
	高锰酸盐指数
	化学需氧量
	生化需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮
	铜

	戴楼衡阳
	21.3
	8
	6.5
	3.8
	14
	2.2
	0.12
	0.115
	3.15
	0.002

	塔集
	21.1
	8
	7.2
	4.3
	15
	1.3
	0.1
	0.128
	2.05
	0.002

	《地表水环境质量标准》（III类）
	/
	6-9
	≧5
	≦6
	≦20
	≦4
	≦1.0
	≦0.2
	/
	≦1.0

	                项目

断面
	锌
	氟化物
	硒
	砷
	汞
	镉
	六价铬
	铅
	氰化物
	挥发酚

	戴楼衡阳
	0.003
	0.58
	0.0002
	0.0008
	0.00002
	0.00002
	0.007
	0.001
	0.002
	0.0007

	塔集
	0.0004
	0.67
	0.0002
	0.0044
	0.00002
	0.00002
	0.002
	0.00004
	0.002
	0.0002

	《地表水环境质量标准》（III类）
	≦1.0
	≦1.0
	≦0.01
	≦0.05
	≦0.0001
	≦0.005
	≦0.05
	≦0.05
	≦0.2
	≦0.005

	                    项目

断面
	石油类
	阴离子表面活性剂
	硫化物
	粪大肠菌群（个/L）
	电导率（ms/m）
	
	
	
	
	

	戴楼衡阳
	0.01
	0.02
	0.005
	/
	64.4
	
	
	
	
	

	塔集
	0.005
	0.02
	0.005
	6320
	75.72
	
	
	
	
	

	《地表水环境质量标准》（III类）
	≦0.05
	≦0.2
	≦0.2
	≦10000
	/
	
	
	
	
	


注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。

附表1





附表2








