
金湖县2025年12月份饮用水水质监测成果表

年度2025                                                                                                                       单位：mg/L

	      项目

断面
	水温(0C)
	pH

(无量纲)
	溶解氧
	高锰酸盐指数
	生化需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮
	铜
	锌
	氟化物
	硒（四价）
	砷

	中东水源地
	16.1
	8.1
	8.21
	3.9
	1.4
	0.04
	0.04
	3.9
	0.00152
	0.0007L
	0.65
	0.0004L
	0.0027

	黎城湖应急水源地
	16.0
	8
	8.11
	3.9
	1.4
	0.04
	0.04
	3.72
	0.00148
	0.0007L
	0.64
	0.0004L
	0.0028

	执行标准
	/
	6-9
	≧5
	≦6.0
	≦4
	≦1.0
	≦0.2
	/
	≦1.0
	≦1.0
	≦1.0
	≦0.01
	≦0.05

	        项目

断面
	汞
	镉
	六价铬
	铅
	氰化物
	挥发酚
	石油类
	阴离子表面活性剂
	硫化物
	粪大肠菌群（个/L）
	硫酸盐
	氯化物
	硝酸盐氮

	中东水源地
	0.00004L
	0.00005L
	0.004L
	0.00009L
	0.004L
	0.0003L
	0.01L
	0.05L
	0.01L
	754.0
	56.0
	62.7
	3.57

	黎城湖应急水源地
	0.00004L
	0.00005L
	0.004L
	0.00009L
	0.004L
	0.0003L
	0.01L
	0.05L
	0.01L
	959.0
	56.1
	63.0
	3.58

	执行标准
	≦0.0001
	≦0.005
	≦0.05
	≦0.05
	≦0.2
	≦0.005
	≦0.05
	≦0.2
	≦0.2
	≦10000
	≦250
	≦250
	≦10

	        项目

断面
	铁
	锰
	三氯甲烷
	四氯

化碳
	三氯

乙烯
	四氯乙烯
	苯乙烯
	甲醛
	苯
	甲苯
	乙苯
	二甲苯
	异丙苯

	中东水源地
	0.01L
	0.01L
	0.0014L
	0.0015L
	0.0012L
	0.0012L
	0.0006L
	0.05L
	0.0014L
	0.0014L
	0.0008L
	0.0022L
	0.0007L

	黎城湖应急水源地
	0.01L
	0.01L
	0.0014L
	0.0015L
	0.0012L
	0.0012L
	0.0006L
	0.05L
	0.0014L
	0.0014L
	0.0008L
	0.0022L
	0.0007L

	执行标准
	≦0.3
	≦0.1
	≦0.06
	≦0.002
	≦0.07
	≦0.04
	≦0.02
	≦0.9
	≦0.01
	≦0.7
	≦0.3
	≦0.5
	≦0.25

	       项目

断面
	氯苯
	1，2-二氯苯
	1，4-二氯苯
	三氯苯
	硝基苯
	二硝基苯
	硝基氯苯
	邻苯二甲酸二丁酯
	邻苯二甲酸二

（2-乙基己基）酯
	滴滴涕
	林丹
	阿特拉津
	苯并（a）芘

	中东水源地
	0.001L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0005L
	0.0019L
	0.0019L
	0.0001L
	0.0025L
	0.0025L
	0.00005L
	0.00001L
	0.00008L
	0.000001L

	黎城湖应急水源地
	0.001L
	0.0008L
	0.0008L
	0.0005L
	0.0019L
	0.0019L
	0.0001L
	0.0025L
	0.0025L
	0.00005L
	0.00001L
	0.00008L
	0.000001L

	执行标准
	≦0.3
	≦1.0
	≦0.3
	≦0.02
	≦0.017
	≦0.5
	≦0.05
	≦0.003
	≦0.008
	≦0.001
	≦0.002
	≦0.003
	≦2.8×10-6

	      项目

断面
	钼
	钴
	铍
	硼
	锑
	镍
	钡
	钒
	铊
	
	
	
	

	中东水源地
	0.00235
	0.00006
	0.00004L
	0.0576
	0.00048
	0.00084
	0.0838
	0.00319
	0.00002L
	
	
	
	

	黎城湖应急水源地
	0.00236
	0.00006
	0.00004L
	0.0595
	0.00049
	0.00086
	0.0839
	0.00328
	0.00002L
	
	
	
	

	执行标准
	≦0.07
	≦1.0
	≦0.002
	≦0.5
	≦0.005
	≦0.02
	≦0.7
	≦0.05
	≦0.0001
	
	
	
	


注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。

金湖县2025年12月份出入境河流水质监测成果表

年度2025                                                                                                                  单位：mg/L
	                   项目

断面
	水温(0C)
	pH

(无量纲)
	溶解氧
	高锰酸盐指数
	化学需氧量
	生化需氧量
	氨氮
	总磷
	总氮
	铜

	戴楼衡阳
	8.6
	9
	12
	3.7
	--
	--
	0.05
	0.056
	4.08
	--

	塔集
	9.5
	9
	10
	3.6
	15
	1.4
	0.06
	0.046
	4.19
	0.002

	《地表水环境质量标准》（III类）
	/
	6-9
	≧5
	≦6
	≦20
	≦4
	≦1.0
	≦0.2
	/
	≦1.0

	                项目

断面
	锌
	氟化物
	硒
	砷
	汞
	镉
	六价铬
	铅
	氰化物
	挥发酚

	戴楼衡阳
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	塔集
	0.0004
	0.5
	0.0002
	0.0028
	0.00002
	0.00002
	0.002
	0.00004
	0.002
	0.0002

	《地表水环境质量标准》（III类）
	≦1.0
	≦1.0
	≦0.01
	≦0.05
	≦0.0001
	≦0.005
	≦0.05
	≦0.05
	≦0.2
	≦0.005

	                    项目

断面
	石油类
	阴离子表面活性剂
	硫化物
	粪大肠菌群（个/L）
	电导率（ms/m）
	
	
	
	
	

	戴楼衡阳
	--
	--
	--
	--
	69
	
	
	
	
	

	塔集
	0.005
	0.02
	0.005
	2447.7
	78.8
	
	
	
	
	

	《地表水环境质量标准》（III类）
	≦0.05
	≦0.2
	≦0.2
	≦10000
	/
	
	
	
	
	


注：数字加“L”表示监测结果低于方法检出限。

附表1





附表2








