	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	膜材采购
	216
	 平方米 
	43
	9288
	膜材，白色PVDF膜材，1200g/平方米

	2
	膜压条及辅材
	216
	 平方米 
	13
	2808
	质量符合GB/T30161-2013。包含30*3铝压条及配套自攻螺丝含辅材及工具

	3
	膜边索及锁具
	216
	 平方米 
	20
	4320
	包塑钢丝绳及不锈钢锁具

	4
	膜布高频焊接
	216
	 平方米 
	13
	2808
	包括高频焊接、收边及辅件装配。工厂加工费用，报价以面积*单价方式计算

	5
	膜材安装
	216
	 平方米 
	30
	6480
	包括脚手架、机械、工具及人工费。质量符合《膜结构技术规范》DG-97-2002。报价以面积*单价方式计算。

	6
	89*3圆管
	 30.00 
	 根 
	260
	7800
	单根长度6米。

	7
	型钢挑梁（挑出6米）
	 7.00 
	 片 
	2600
	18200
	H450-250-220-130*8MM*100*8MM型钢挑梁，原材料采购费用

	8
	钢结构、涂装油漆
	
	 吨 
	
	3950
	包括环氧富锌底漆，面涂丙烯酸磁漆。包含人工、辅材及辅助工具

	9
	运输
	
	 项 
	
	1600
	运输费用，含膜材运输

	10
	钢结构加工
	
	 吨 
	
	3480
	包括、落料、焊接及加工。质量符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020。包含H型钢主梁加工费用

	11
	钢结构安装
	216
	 平方米 
	44
	9504
	包括脚手架、机械工具、吊装及人工费。质量符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020。

	12
	基础
	216
	 平方米 
	32
	6912
	该报价包含基础，含预埋件；混凝土开挖

	13
	地沟
	80
	 米 
	200
	16000
	深度30厘米，宽度30厘米，铸铁盖

	14
	充电插座
	4
	套
	680
	2720
	每套10个

	15
	电缆
	100
	米
	13
	1300
	4mm2双芯电缆

	16
	门口地坪
	16
	平方米
	100
	1600
	厚度10公分

	一次磋商报价合计：大写：玖万捌仟柒佰柒拾元整   小写：（￥：98770元）

	二次磋商报价合计：大写：玖万肆仟捌佰元整       小写：（￥：94800元）

	合计:大写：玖万肆仟捌佰元整       小写：（￥：94800元）


