金湖县2018年 5月份饮用水源二水厂取水口水质监测成果表

附表1

监测日期：2018年5月2日                                                                      单位：mg/L（注：未检出用“ND”表示。）

| 项目 断面 | 水温(0C) | pH(无量纲) | 总磷 | 高锰酸盐指数 | 溶解氧 | 氟化物 | 挥发酚 | 石油类 | 粪大肠菌群（个/L） | 氨氮 | 硫酸盐 | 总氮 | 生化需氧量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二水厂取水口 | 22.6 | 7.96 | 0.12 | 4.0 | 8.3 | 0.38 | 0.0005 | 0.03 | 2400 | 0.13 | 49.7 | 2.58 | 2.3 |
| 检出限 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 执行标准 | / | 6-9 | ≦0.2 | ≦6.0 | ≥5 | ≦1.0 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦10000 | ≦1.0 | ≦250 | / | ≦4 |
| 项目 断面 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 硝酸盐氮 | 铜 | 锌 | 硒（四价） | 砷 | 镉 | 六价铬 | 阴离子表面活性剂 | 铅 | 汞 |
| 二水厂取水口 | 47.6 | ND | ND | 1.48 | 0.002 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 检出限 | — | 0.03 | 0.01 | — | — | 0.05 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 | 0.004 | 0.05 | 0.002 | 0.00004 |
| 执行标准 | ≦250 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦10 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.01 | ≦0.05 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.05 | ≦0.0001 |
| 项目 断面 | 氰化物 | 硫化物 | 化学需 氧量 | 三氯甲烷 | 四氯 化碳 | 三氯 乙烯 | 四氯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 苯乙烯 |
| 二水厂取水口 | ND | ND | 16 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 检出限 | 0.004 | 0.005 | — | 0.00003 | 0.00021 | 0.00019 | 0.00014 | 0.05 | 0.00004 | 0.00011 | 0.00006 | 0.00011 | 0.00004 |
| 执行标准 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦20 | ≦0.06 | ≦0.002 | ≦0.07 | ≦0.04 | ≦0.9 | ≦0.01 | ≦0.7 | ≦0.3 | ≦0.5 | ≦0.02 |
| 项目 断面 | 异丙苯 | 氯苯 | 1，2-二氯苯 | 1，4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 滴滴涕 | 阿特拉津 | 林丹 | 苯并（a）芘 |
| 二水厂取水口 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 检出限 | 0.00015 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00017 | 0.000024 | 0.000019 | 0.001 | 0.00002 | 0.0005 | 0.00001 | 0.0000014 |
| 执行标准 | ≦0.25 | ≦0.3 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≦0.02 | ≦0.017 | ≦0.5 | ≦0.05 | ≦0.003 | ≦0.001 | ≦0.003 | ≦0.002 | ≦2.8×10-6 |
| 项目 断面 | 邻苯二甲酸二 （2-乙基己基）酯 |  | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 |  |  |
| 二水厂取水口 | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.085 | ND | ND |  |  |
| 检出限 | 0.00009 |  | 0.008 | 0.0025 | 0.0002 | 0.011 | 0..0005 | 0.006 | — | 0.01 | 0.00001 |  |  |
| 执行标准 | ≦0.008 |  | ≦0.07 | ≦1.0 | ≦0.002 | ≦0.5 | ≦0.005 | ≦0.02 | ≦0.7 | ≦0.05 | ≦0.0001 |  |  |